En la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, siendo las 09:15 nueve horas con quince minutos del día 07 siete de noviembre del año 2019 dos mil diecinueve, se reunieron en la Sala de Juntas de Dirección General de las oficinas centrales del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, en adelante “SEAPAL VALLARTA”, ubicada en la Av. Francisco Villa s/n, esquina Manuel Ávila Camacho, colonia Lázaro Cárdenas, en Puerto Vallarta, Jalisco, las siguientes personas: la **LCP. María Magdalena Báez Jiménez,** “Gerente Administrativo” de “SEAPAL VALLARTA”, como “Presidente Suplente”;el **C. Héctor Gabriel Ramírez Flores,** “Titular de la Unidad Centralizada de Compras” de “SEAPAL VALLARTA”, como “Secretario Ejecutivo”;el **Mtro. Jaime Castillo Copado,** “Titular del Órgano Interno de Control y Comisario Público Propietario” de “SEAPAL VALLARTA” por parte de la Contraloría del Estado de Jalisco, como “Primer Vocal”;el **Lic. Alejandro Valdés de la Portilla,** de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Puerto Vallarta (CANACO Puerto Vallarta.), como “Segundo vocal”; la **Lic. América Selene Pérez Bracamontes**, de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), como “Cuarto Vocal”; el**Lic. Juan Pablo Martínez Torres**, del Centro Empresarial COPARMEX Vallarta, S.P. (COPARMEX), como “Sexto Vocal”; el **C. Jorge Villalobos Ramírez,** del H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, como “Séptimo Vocal”; el **LCP. Carlos Alberto Patiño Velázquez,** “Jefe del Departamento de Tesorería” de “SEAPAL VALLARTA”, como “Noveno Vocal”; esto, con el objeto de integrar el Comité de Adquisiciones del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, en adelante el “Comité” y desahogar la sesión ordinaria a la que previamente fueron convocados; por otra parte, asiste como invitada la **Lic. Bianca Isadora Gómez Ontiveros**, Jefa del Departamento Jurídico del SEAPAL Vallarta, habiéndose desarrollado de la siguiente manera:

##### Desarrollo de la Sesión

La **LCP. María Magdalena Báez Jiménez**, la “Presidente Suplente” da la bienvenida a los presentes y se da lectura a la Orden del Día.

###

### Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal;
2. Lectura del orden del día;
3. Lectura del acta anterior;
4. Revisión de la agenda de trabajo;

4.1. Acto de Fallo de las Licitaciones Públicas Nacionales Con Concurrencia: **LPNCC/51/100798/2019, LPNCC/52/100585/2019, y LPNCC/53/100588/2019;**

1. Informe y/o autorización de Adjudicaciones Directas;
2. Asuntos varios;
3. Lectura de acuerdos y comisiones;
4. Clausura de la sesión.

**1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal**.- Para dar cumplimiento al punto uno del orden del día, se levantó lista de asistencia de los miembros presentes, de acuerdo a la lista de asistencia levantada y para dar cumplimiento al punto dos del orden del día, el Presidente del Comité declara la existencia de quórum legal para el desarrollo de la sesión y válidos los acuerdos que se tomen, al contar con la asistencia de 8 ocho de los 11 once integrantes del “Comité” y 5 cinco de los 7 siete miembros con voto.

**2. Lectura del orden del día**.- Se da lectura al orden del día y se somete a aprobación.

**------------------------------- Acuerdo del Comité -----------------------------**

Se aprueba por unanimidad la orden del día.

**3. Lectura del acta anterior**. - Los miembros del comité aclaran que dieron lectura al acta de la sesión anterior del 06 seis de noviembre del año 2019 dos mil diecinueve en esa misma fecha, quedando aprobada y firmada desde entonces.

**4. Revisión de la agenda de trabajo.-** Se desahogan los puntos de la agenda:

**4.1.- Acto de Fallo de las Licitaciones Públicas Nacionales Con concurrencia: LPNCC/51/100798/2019, LPNCC/52/100585/2019, y LPNCC/53/100588/2019:**

**4.1.1.- LPNCC/51/100798/2019:**

Se hace constar que en la Licitación Pública Nacional con concurrencia **LPNCC/51/100798/2019** se presentaron **02 propuestas presenciales**, sin que hubiera otras propuestas recibidas; por parte de:

1. Geoingeniería Aplicada, S.A. de C.V.; por conducto de Carmen Antonio Vázquez Echavarria.
2. Geodigital S.A. de C.V.; por conducto de José Luis López Becerra.

Siendo los montos señalados en las propuestas los siguientes:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | CANTIDAD | ESPECIFICACIONES  | Geoingeniería Aplicada, S.A. de C.V. | Geodigital S.A. de C.V. |
| 1 | 1 | Actualización de Padrón Catastral Georeferenciado 2DA. ETAPA | $3,980,000.00 | $4,086,400.00 |
|  |   | SUB-TOTAL | $3,980,000.00 | $4,086,400.00 |
|  |   | IVA | $636,800.00 | $653,824.00 |
|  |   | TOTAL | $4,616,800.00 | $4,740,224.00 |

En los términos del artículo 66 al 69 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procedió a la evaluación de los aspectos técnicos a cargo del área requirente, siendo el responsable de la evaluación:

* **Lic. Adalberto Gregorio Velázquez Vaca**, Jefe del Departamento de Catastro de SEAPAL Vallarta.

Como se desprende del dictamen técnico adjunto para su revisión, en dicha evaluación se señaló que ambas propuestas cumplieron con los requisitos de las BASES.

Una vez analizado el dictamen técnico y las propuestas se desprende la mejor opción, considerando el precio; por lo que, **se adjudica el contrato de la** Licitación Pública Nacional con concurrencia **LPNCC/51/100798/2019 a Geoingeniería Aplicada, S.A. de C.V.,** de conformidad con el siguiente recuadro:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PARTIDA** | **CANTIDAD** | **ESPECIFICACIONES**  | **Geoingeniería Aplicada, S.A. de C.V.** |
| 1 | 1 | **Actualización de Padrón Catastral Georeferenciado 2DA. ETAPA** | **$3,980,000.00** |
|  |   | **SUB-TOTAL** | **$3,980,000.00** |
|  |   | **IVA** | **$636,800.00** |
|  |   | **TOTAL** | **$4,616,800.00** |

La firma de contrato y/o pedido, así como la entrega de garantías se llevará a cabo de conformidad con las BASES, incluyendo clausulas en causas de rescisión.

**4.1.2.- LPNCC/52/100585/2019:**

Se hace constar que en la Licitación Pública Nacional con concurrencia **LPNCC/52/100585/2019** se presentó **04 cuatro propuestas**, sin que hubiera otras propuestas recibidas; por parte de:

1. VULCANO APLICACIONES CIENTIFICAS E INGENIERIA, S.A. DE C.V., por conducto de Alberto Arrona Cordova;
2. PROVIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., por conducto de Juan Francisco Vivar Angeles;
3. INOVA CONTROL, S.A. DE C.V., por conducto de Alejandra Itzel Brizuela Garavito;
4. TUBERIAS Y VALVULAS, S.A. DE C.V., por conducto de Issac Quintero Caussor.

Siendo los montos señalados en las propuestas:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VULCANO APLICACIONES CIENTIFICAS E INGENIERIA, S.A. DE C.V. | PROVIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | INOVA CONTROL, S.A. DE C.V. | TUBERIAS Y VALVULAS, S.A. DE C.V |
| 1 | 7,000 piezas. | Medidor de Tipo de Velicidad de Chorro Unico de 1/2" Clase B | $520.00 | $534.00 | No cotizó. | No cotizó. |
| 2 | 10,000 piezas. | Medidor de Tipo de Velicidad de Chorro Unico de 1/2" Clase C | $718.00 | $720.00 | No cotizó. | No cotizó. |
| 3 | 02 piezas. | Medidor de Flujo Electromagnetico de 2" | No cotizó. | No cotizó. | $47,518.86 | $52,948.00 |
| SUB TOTAL | $10,820,000.00 | $10,938,000.00 | $95,037.72 | $105,896.00 |
| IVA | $1,731,200.00 | $1,750,080.00 | $15,206.04 | $16,943.36 |
| TOTAL | $12,551,200.00 | $12,688,080.00 | $110,243.76 | $122,839.36 |

En los términos del artículo 66 al 69 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procedió a la evaluación de los aspectos técnicos a cargo del área requirente, siendo el responsable de la evaluación:

* **Ing. Eraclio Galván Mendoza,** Jefe del Departamento de Micromedición de SEAPAL Vallarta, en cuyo Dictamen establece lo siguiente:
	+ El Licitante VULCANO APLICACIONES CIENTIFICAS E INGENIERIA, S.A. DE C.V. participa en las partidas 1 y 2 y cumple las especificaciones establecidas en el ANEXO 3 de las BASES.
	+ El Licitante PROVIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. participa en las partidas 1 y 2, Y NO cumple las especificaciones establecidas en el ANEXO 3 de las BASES, al faltar de adjuntar en la propuesta los documentos 1, 2, 3, 4 y 5 solicitados, como se detalla en el Dictamen Anexo.
	+ El Licitante INOVA CONTROL, S.A. DE C.V. participa en la partida 3 y cumple las especificaciones establecidas en el ANEXO 3 de las BASES.
	+ El Licitante TUBERIAS Y VALVULAS, S.A. DE C.V. participa en la partida 3 y cumple las especificaciones establecidas en el ANEXO 3 de las BASES.

Una vez analizado el dictamen técnico y las propuestas se desprende la mejor opción, considerando el precio; por lo que, **se adjudica:**

* **Las partidas 1 y 2 del contrato de la Licitación Pública Nacional con concurrencia LPNCC/52/100585/2019 a VULCANO APLICACIONES CIENTIFICAS E INGENIERIA, S.A. DE C.V.**
* **La partida 3 del contrato de la Licitación Pública Nacional con concurrencia LPNCC/52/100585/2019 a INOVA CONTROL, S.A. DE C.V.**

Lo anterior**,** de conformidad con el siguiente recuadro:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VULCANO APLICACIONES CIENTIFICAS E INGENIERIA, S.A. DE C.V. | INOVA CONTROL, S.A. DE C.V. |
| 1 | 7,000 piezas. | Medidor de Tipo de Velicidad de Chorro Unico de 1/2" Clase B | $520.00 | No aplica |
| 2 | 10,000 piezas. | Medidor de Tipo de Velicidad de Chorro Unico de 1/2" Clase C | $718.00 | No aplica |
| 3 | 02 piezas. | Medidor de Flujo Electromagnetico de 2" | No aplica | $47,518.86 |
| SUB TOTAL | $10,820,000.00 | $95,037.72 |
| IVA | $1,731,200.00 | $15,206.04 |
| TOTAL | $12,551,200.00 | $110,243.76 |

La firma de contrato y/o pedido, así como la entrega de garantías se llevará a cabo de conformidad con las BASES, incluyendo clausulas en causas de rescisión.

**4.1.2.- LPNCC/52/100585/2019:**

Se hace constar que en la Licitación Pública Nacional con concurrencia **LPNCC/52/100585/2019** se presentó **04 cuatro propuestas**, sin que hubiera otras propuestas recibidas; por parte de:

1. VULCANO APLICACIONES CIENTIFICAS E INGENIERIA, S.A. DE C.V., por conducto de Alberto Arrona Cordova;
2. PROVIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., por conducto de Juan Francisco Vivar Angeles;
3. INOVA CONTROL, S.A. DE C.V., por conducto de Alejandra Itzel Brizuela Garavito;
4. TUBERIAS Y VALVULAS, S.A. DE C.V., por conducto de Issac Quintero Caussor.

Siendo los montos señalados en las propuestas:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VULCANO APLICACIONES CIENTIFICAS E INGENIERIA, S.A. DE C.V. | PROVIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | INOVA CONTROL, S.A. DE C.V. | TUBERIAS Y VALVULAS, S.A. DE C.V |
| 1 | 7,000 piezas. | Medidor de Tipo de Velicidad de Chorro Unico de 1/2" Clase B | $520.00 | $534.00 | No cotizó. | No cotizó. |
| 2 | 10,000 piezas. | Medidor de Tipo de Velicidad de Chorro Unico de 1/2" Clase C | $718.00 | $720.00 | No cotizó. | No cotizó. |
| 3 | 02 piezas. | Medidor de Flujo Electromagnetico de 2" | No cotizó. | No cotizó. | $47,518.86 | $52,948.00 |
| SUB TOTAL | $10,820,000.00 | $10,938,000.00 | $95,037.72 | $105,896.00 |
| IVA | $1,731,200.00 | $1,750,080.00 | $15,206.04 | $16,943.36 |
| TOTAL | $12,551,200.00 | $12,688,080.00 | $110,243.76 | $122,839.36 |

En los términos del artículo 66 al 69 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procedió a la evaluación de los aspectos técnicos a cargo del área requirente, siendo el responsable de la evaluación:

* **Ing. Eraclio Galván Mendoza,** Jefe del Departamento de Micromedición de SEAPAL Vallarta, en cuyo Dictamen establece lo siguiente:
	+ El Licitante VULCANO APLICACIONES CIENTIFICAS E INGENIERIA, S.A. DE C.V. participa en las partidas 1 y 2 y cumple las especificaciones establecidas en el ANEXO 3 de las BASES.
	+ El Licitante PROVIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. participa en las partidas 1 y 2, Y NO cumple las especificaciones establecidas en el ANEXO 3 de las BASES, al faltar de adjuntar en la propuesta los documentos 1, 2, 3, 4 y 5 solicitados, como se detalla en el Dictamen Anexo.
	+ El Licitante INOVA CONTROL, S.A. DE C.V. participa en la partida 3 y cumple las especificaciones establecidas en el ANEXO 3 de las BASES.
	+ El Licitante TUBERIAS Y VALVULAS, S.A. DE C.V. participa en la partida 3 y cumple las especificaciones establecidas en el ANEXO 3 de las BASES.

Una vez analizado el dictamen técnico y las propuestas se desprende la mejor opción, considerando el precio; por lo que, **se adjudica:**

* **Las partidas 1 y 2 del contrato de la Licitación Pública Nacional con concurrencia LPNCC/52/100585/2019 a VULCANO APLICACIONES CIENTIFICAS E INGENIERIA, S.A. DE C.V.**
* **La partida 3 del contrato de la Licitación Pública Nacional con concurrencia LPNCC/52/100585/2019 a INOVA CONTROL, S.A. DE C.V.**

Lo anterior**,** de conformidad con el siguiente recuadro:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VULCANO APLICACIONES CIENTIFICAS E INGENIERIA, S.A. DE C.V. | INOVA CONTROL, S.A. DE C.V. |
| 1 | 7,000 piezas. | Medidor de Tipo de Velicidad de Chorro Unico de 1/2" Clase B | $520.00 | No aplica |
| 2 | 10,000 piezas. | Medidor de Tipo de Velicidad de Chorro Unico de 1/2" Clase C | $718.00 | No aplica |
| 3 | 02 piezas. | Medidor de Flujo Electromagnetico de 2" | No aplica | $47,518.86 |
| SUB TOTAL | $10,820,000.00 | $95,037.72 |
| IVA | $1,731,200.00 | $15,206.04 |
| TOTAL | $12,551,200.00 | $110,243.76 |

La firma de contrato y/o pedido, así como la entrega de garantías se llevará a cabo de conformidad con las BASES, incluyendo clausulas en causas de rescisión.

**4.1.3.- LPNCC/53/100588/2019:**

Se hace constar que en la Licitación Pública Nacional con concurrencia **LPNCC/53/100588/2019** se presentó **06 seis propuestas**, sin que hubiera otras propuestas recibidas; por parte de:

1. TUBERIAS Y VALVULAS, S.A. DE C.V., por conducto de Issac Quintero Caussor;
2. JAVIER GARCÍA LÓPEZ, por conducto de Javier García López;
3. TUBERÍAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V., por conducto de Leonor Grapain Medina;
4. MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG, S.A. DE C.V., por conducto de Fernando Michel Hernández Cruz;
5. CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EME, S.A. DE C.V., por conducto de Jonathan Almaraz Martínez;
6. MARÍA LIDIA ANDRADE MÉNDEZ, por conducto de Erick Alejandro Becerra López.

Se hace constar de los montos señalados en la propuesta, como se relaciona a continuación:

|  |
| --- |
| **CUADRO 1/3** |
| **PARTIDA** | **CANTIDAD** | **ESPECIFICACIONES** | **TUBERIAS Y VALVULAS, S.A. DE C.V.** | **JAVIER GARCÍA LÓPEZ** |
| 1 | 10,000 piezas | Valvula Limitadora de Flujo Roscada de 1/2" | **$115.00** | **$123.00** |
|  |  | **SUBTOTAL** | **$1,150,000.00** | **$1,230,000.00** |
|  |  | **IVA** | **$184,000.00** | **$196,800.00** |
|  |  | **TOTAL** | **$1,334,000.00** | **$1,426,800.00** |

|  |
| --- |
| **CUADRO 2/3** |
| **PARTIDA** | **CANTIDAD** | **ESPECIFICACIONES** | **TUBERÍAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.** | **MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG, S.A. DE C.V.** |
| 1 | 10,000 piezas | Valvula Limitadora de Flujo Roscada de 1/2" | **$151.09** | **$121.00** |
|  |  | **SUBTOTAL** | **$1,510,900.00** | **$1,210,000.00** |
|  |  | **IVA** | **$241,744.00** | **$193,600.00** |
|  |  | **TOTAL** | **$1,752,644.00** | **$1,403,600.00** |

|  |
| --- |
| **CUADRO 3/3** |
| **PARTIDA** | **CANTIDAD** | **ESPECIFICACIONES** | **CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EME, S.A. DE C.V.** | **MARÍA LIDIA ANDRADE MÉNDEZ** |
| 1 | 10,000 piezas | Valvula Limitadora de Flujo Roscada de 1/2" | **$139.00** | **$140.00** |
|  |  | **SUBTOTAL** | **$1,390,000.00** | **$1,400,000.00** |
|  |  | **IVA** | **$222,400.00** | **$224,000.00** |
|  |  | **TOTAL** | **$1,612,400.00** | **$1,624,000.00** |

En los términos del artículo 66 al 69 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procedió a la evaluación de los aspectos técnicos a cargo del área requirente, siendo el responsable de la evaluación:

* **Ing. Eraclio Galván Mendoza,** Jefe del Departamento de Micromedición de SEAPAL Vallarta, en cuyo Dictamen establece lo siguiente:
	+ El Licitante TUBERIAS Y VALVULAS, S.A. DE C.V. cumple las especificaciones establecidas en el ANEXO 3 de las BASES, presenta marca VEAGN.
	+ El Licitante JAVIER GARCÍA LÓPEZ, NO cumple las especificaciones establecidas en el ANEXO 3 de las BASES, Presenta válvula sin marca, presenta desprendimiento de recubrimiento del cuerpo, se observan rebajas para adaptación del maneral, adicionalmente no cuenta con la copia del certificado de lo NOM-001-CONAGUA-2011, como se detalla en el Dictamen Anexo.
	+ El Licitante TUBERÍAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V., NO cumple las especificaciones establecidas en el ANEXO 3 de las BASES, Presenta la marca WLF, la muestra física solo permite el cierre total y apertura total, no permite el cierre parcial, adicionalmente la llave presenta oxidación visible, como se detalla en el Dictamen Anexo.
	+ El Licitante MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG, S.A. DE C.V. cumple las especificaciones establecidas en el ANEXO 3 de las BASES, presenta marca VEAGN.
	+ El Licitante CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EME, S.A. DE C.V., cumple las especificaciones establecidas en el ANEXO 3 de las BASES.
	+ El Licitante MARÍA LIDIA ANDRADE MÉNDEZ cumple las especificaciones establecidas en el ANEXO 3 de las BASES.

Una vez analizado el dictamen técnico y las propuestas se desprende la mejor opción, considerando el precio; por lo que**, se adjudica el contrato de la Licitación Pública Nacional con concurrencia LPNCC/53/100588/2019 a TUBERIAS Y VALVULAS, S.A. DE C.V., de conformidad con el siguiente recuadro:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PARTIDA** | **CANTIDAD** | **ESPECIFICACIONES** | **TUBERIAS Y VALVULAS, S.A. DE C.V.** |
| 1 | 10,000 piezas | Valvula Limitadora de Flujo Roscada de 1/2" | **$115.00** |
|  |  | **SUBTOTAL** | **$1,150,000.00** |
|  |  | **IVA** | **$184,000.00** |
|  |  | **TOTAL** | **$1,334,000.00** |

La firma de contrato y/o pedido, así como la entrega de garantías se llevará a cabo de conformidad con las BASES, incluyendo clausulas en causas de rescisión.

**5. Informe y/o autorización de Adjudicaciones Directas.-** En el desahogo del punto se informa de procesos de Adjudicación Directa de conformidad con el artículo 73 al 77 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que se pasa a consideración de los miembros del “Comité” para su revisión y comentarios.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Descripción** | **Área requirente** | **Proveedor** | **Importe SIN/IVA** | **Artículo y Fracción** |
| 04/10/2019 | Despensas para personal sindicalizado y pensionado. OCTUBRE 2019 | Recursos Humanos | Productos de Consumo Z, S.A. de C.V. | $155,114.99 | Art. 73 fracciones I y IV LCGECSEJM  |
| 10/10/2019 | Mobiliario de Oficinas | Informatica, Tesoreria y Atención Usuarios | Alternativa Muebles, S. de R.L. de C.V. | $131,650.00 | Art. 77 numeral 2 LCGECSEJM (Segunda opción) |
| 11/10/2019 | Renta de Vehículo para evento deportivo | Recursos Humanos | Arthur's Gran Turismo, S.A. de C.V. | $20,689.66 | Art. 73 fracciones I y IV LCGECSEJM  |
| 31/10/2019 | Valvula Solenoide una sola Bobina Voltaje 120 VAC | Calidad del Agua | Bray Valvulas de Mexico, S.A. de C.V. | $13,770.00 | Art. 73 fracción I LCGECSEJM (Desierta en dos ocasiones) |
| 31/10/2019 | Dosificadores de Cloro e Inyector de Vacio | Calidad del Agua | Anguiano yWong Asesores, S.A. de C.V. | $80,200.00 | Art. 73 fracción I LCGECSEJM (Desierta en dos ocasiones) |
| 31/10/2019 | Valvulas Reguladoras y Adaptador para Montaje | Calidad del Agua | Anguiano yWong Asesores, S.A. de C.V. | $70,760.00 | Art. 73 fracción I LCGECSEJM (Desierta en dos ocasiones) |
| 01/11/2019 | Refacciones para Cajeros Automaticos | Tesoreria | Electromecanicos Monterrey, S.A. de C.V. | $57,540.71 | Art. 73 fracción I LCGECSEJM (Distribuidor autorizado) |
| 05/11/2019 | Despensas para personal sindicalizado y pensionado. **NOVIEMBRE 2019** | Recursos Humanos | Productos de Consumo Z, S.A. de C.V. | $153,245.51 | Art. 73 fracciones I y IV LCGECSEJM  |
| 05/11/2019 | Despensas para personal sindicalizado y pensionado. **DICIEMBRE 2019** | Recursos Humanos | Productos de Consumo Z, S.A. de C.V. | $153,245.51 | Art. 73 fracciones I y IV LCGECSEJM  |
| 05/11/2019 | Gravarena | Adquisiciones y Almacen | Ramirez Briones Jose de Jesus | $112,200.00 | Extencion de Contrato |
| 05/11/2019 | Posada Navideña (Regalos) | Recursos Humanos | Lans Vallarta, S.A. de C.V. | $257,154.83 | Art. 73 fracción I LCGECSEJM (Desierta en dos ocasiones) |
| 05/11/2019 | Posada Navideña (Regalos) | Recursos Humanos | Coppel, S.A. de C.V. | $103,835.34 | Art. 73 fracción I LCGECSEJM (Desierta en dos ocasiones) |
| 05/11/2019 | Traje Encapsulado Nivel SK 3312 | Saneamiento | Equipos y Productos Quimicos del Noroeste, S.A. de C.V. | $77,900.00 | Art. 73 fracciones I y IV LCGECSEJM  |
| 05/11/2019 | Traje Encapsulado Nivel SK 3312 | Calidad del Agua | Equipos y Productos Quimicos del Noroeste, S.A. de C.V. | $38,950.00 | Art. 73 fracción I LCGECSEJM (Desierta en dos ocasiones) |
| 05/11/2019 | Reactivos para Analisis | Calidad del Agua | Diseño Tecnologico en Laboratorios, S.A. de C.V. | $2,817.50 | Art. 73 fracción I LCGECSEJM (Desierta en dos ocasiones) |
| 05/11/2019 | Reactivos para Analisis | Calidad del Agua | Reactivos y Equipo, S.A. de C.V. | $8,474.70 | Art. 73 fracción I LCGECSEJM (Desierta en dos ocasiones) |
| 05/11/2019 | Reactivos para Analisis | Calidad del Agua | Soluciones Analiticas Integrales, S.A. de C.V. | $5,510.00 | Art. 73 fracción I LCGECSEJM (Desierta en dos ocasiones) |
| 05/11/2019 | Anaqueles Metalicos | Contabilidad | Alternativa Muebles, S. de R.L. de C.V. | $47,944.00 | Art. 73 fracción I LCGECSEJM (Desierta en dos ocasiones) |
| 05/11/2019 | Fabricación de Pieas En Taller de Torno | Saneamiento | Mariscal Salazar Jose Luis | $28,000.00 | Art. 73 fracción I LCGECSEJM (Desierta en dos ocasiones) |
| 05/11/2019 | Reactivos Quimicos | Laboratorio | Soluciones Analiticas Integrales, S.A. de C.V. | $9,596.00 | Art. 73 fracción I LCGECSEJM (Desierta en dos ocasiones) |
| 05/11/2019 | Reactivos Quimicos | Laboratorio | Reactivos y Equipo, S.A. de C.V. | $5,645.60 | Art. 73 fracción I LCGECSEJM (Desierta en dos ocasiones) |
| 05/11/2019 | Reactivos Quimicos | Laboratorio | Diseño Tecnologico en Laboratorios, S.A. de C.V. | $1,768.75 | Art. 73 fracción I LCGECSEJM (Desierta en dos ocasiones) |
| 05/11/2019 | Rotomartillo SDS  | Control Supervisorio | Distribuidora de Herramientas de la Bahia, S.A. de C.V. | $19,202.00 | Art. 73 fracción I LCGECSEJM (Desierta en dos ocasiones) |
| 06/11/2019 | Arrendamiento de licencia  | Contabilidad | Detecno, S.A. de C.V. | $75,711.78 | Art. 73 fracción I LCGECSEJM (Desierta en dos ocasiones) |
| 06/11/2019 | Kit de Mezclado | Saneamiento | Lubosa de Occidente, S.A. de C.V. | $20,560.00 | Art. 73 fracción I LCGECSEJM (Desierta en dos ocasiones) |

Se informa de la necesidad de efectuar estas adjudicaciones directas, con fundamento en los artículos señalados, para su información y autorización.

**----------------------------- Acuerdo del Comité -------------------------------**

Se aprueba por unanimidad el punto.

**6.- Asuntos Varios.-** No hay asuntos varios.

**7. Lectura de acuerdos y comisiones. -** Se da lectura al acta a los puntos de acuerdo aprobados.

**8. Clausura de la sesión**. - En el desahogo del punto, no habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la reunión siendo las 10:15 diez horas con quince minutos del día de su realización.

Así lo resolvieron y firman los miembros presentes del Comité de Adquisiciones del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta:

|  |  |
| --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****LCP. María Magdalena Báez Jiménez** **“Presidente Suplente”** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****C. Héctor Gabriel Ramírez Flores** **“Secretario Ejecutivo Suplente”** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Mtro. Jaime Castillo Copado** **“Primer vocal”** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Lic. Alejandro Valdés de la Portilla** **“Segundo vocal”** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Lic. América Selene Pérez Bracamontes “Cuarto vocal”** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Lic. Juan Pablo Martínez Torres** **“Sexto vocal”** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****C. Jorge Villalobos Ramírez** **“Séptimo vocal”** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****L.C.P. Carlos Alberto Patiño Velázquez****“Noveno vocal”** |
|  |
|  |

\*Esta hoja pertenece al Acta de la sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones de “SEAPAL VALLARTA” del 07 siete de noviembre del año 2019 dos mil diecinueve.